## 字典类型
字典主键 | 字典名称 | 字典类型 | 状态
100 | 动环设备类型 | rotating_device_type | 正常
101 | 动环设备状态 | rotating_dev_status | 正常
104 | 设备类型 | dev_type | 正常
105 | 监控设备类型 | camera_type | 正常
106 | 海康监控状态 | hk_camera_state | 正常
107 | 供应商编码 | supplier_code | 正常
108 | 车道类型 | parking_roadway_type | 正常
110 | 门禁设备状态 | access_control_device_status | 正常
111 | 会议室设备状态 | meeting_room_equipment_status | 正常
112 | 门禁事件类型 | door_event_type | 正常
113 | 返回码 | return_code_type | 正常
114 | 园区楼栋层级 | build_level | 正常

## 动环设备类型
字典编码 | 字典排序 | 字典标签 | 字典键值 | 字典类型 | 是否默认 | 状态
101 | 1 | 扬尘器 | 1 | rotating_device_type | 否 | 正常
133 | 2 | 精密空调 | 2 | rotating_device_type | 否 | 正常
146 | 3 | 宜兴灵谷电量仪 | 3 | rotating_device_type | 否 | 正常
147 | 4 | 宜兴灵谷ups | 4 | rotating_device_type | 否 | 正常
148 | 5 | 宜兴灵谷温湿度 | 5 | rotating_device_type | 否 | 正常
149 | 6 | 宜兴灵谷开关量 | 6 | rotating_device_type | 否 | 正常
150 | 7 | 电池 | 7 | rotating_device_type | 否 | 正常

## 动环设备状态
字典编码 | 字典排序 | 字典标签 | 字典键值 | 字典类型 | 是否默认 | 状态
102 | 0 | 离线 | 0 | rotating_dev_status | 否 | 正常
103 | 1 | 在线 | 1 | rotating_dev_status | 否 | 正常
135 | 2 | 异常 | 2 | rotating_dev_status | 否 | 正常

## 设备类型
字典编码 | 字典排序 | 字典标签 | 字典键值 | 字典类型 | 是否默认 | 状态
110 | 1 | 摄像头 | 1 | dev_type | 否 | 正常
111 | 2 | 门禁 | 2 | dev_type | 否 | 正常
112 | 3 | 会议室 | 3 | dev_type | 否 | 正常
125 | 5 | 动环设备 | 5 | dev_type | 否 | 正常
147 | 6 | 安全帽 | 6 | dev_type | 否 | 正常
148 | 7 | 塔吊 | 7 | dev_type | 否 | 正常
149 | 8 | 卸料平台 | 8 | dev_type | 否 | 正常
150 | 9 | 升降机 | 9 | dev_type | 否 | 正常

## 监控设备类型
字典编码 | 字典排序 | 字典标签 | 字典键值 | 字典类型 | 是否默认 | 状态
114 | 0 | 枪机 | 0 | camera_type | 否 | 正常
115 | 1 | 半球 | 1 | camera_type | 否 | 正常
116 | 2 | 快球 | 2 | camera_type | 否 | 正常
117 | 3 | 带云台枪机 | 3 | camera_type | 否 | 正常

## 海康监控状态
字典编码 | 字典排序 | 字典标签 | 字典键值 | 字典类型 | 是否默认 | 状态
120 | 0 | 离线 | 0 | hk_camera_state | 否 | 正常
119 | 1 | 在线 | 1 | hk_camera_state | 否 | 正常
121 | 2 | 异常 | 2 | hk_camera_state | 否 | 正常

## 供应商编码
字典编码 | 字典排序 | 字典标签 | 字典键值 | 字典类型 | 是否默认 | 状态
122 | 1 | 海康 | hk | supplier_code | 否 | 正常
123 | 2 | 戴克森 | dks | supplier_code | 否 | 正常
124 | 3 | 湖山 | hushan | supplier_code | 否 | 正常

## 车道类型
字典编码 | 字典排序 | 字典标签 | 字典键值 | 字典类型 | 是否默认 | 状态
131 | 0 | 入口 | 0 | parking_roadway_type | 否 | 正常
132 | 1 | 出口 | 1 | parking_roadway_type | 否 | 正常

## 门禁设备状态
字典编码 | 字典排序 | 字典标签 | 字典键值 | 字典类型 | 是否默认 | 状态
139 | 0 | 初始状态 | 0 | access_control_device_status | 否 | 正常
140 | 1 | 开门状态 | 1 | access_control_device_status | 否 | 正常
141 | 2 | 关门状态 | 2 | access_control_device_status | 否 | 正常
142 | 3 | 离线状态 | 3 | access_control_device_status | 否 | 正常
143 | 4 | 异常 | 4 | access_control_device_status | 否 | 正常

## 会议室设备状态
字典编码 | 字典排序 | 字典标签 | 字典键值 | 字典类型 | 是否默认 | 状态
144 | 0 | 空闲中 | 0 | meeting_room_equipment_status | 否 | 正常
145 | 1 | 使用中 | 1 | meeting_room_equipment_status | 否 | 正常
146 | 2 | 异常 | 2 | meeting_room_equipment_status | 否 | 正常

## 门禁事件类型
字典编码 | 字典排序 | 字典标签 | 字典键值 | 字典类型 | 是否默认 | 状态
1142 | 0 | 远程软件常闭 | 199172 | door_event_type | 否 | 正常
1143 | 0 | 正常关门 | 199169 | door_event_type | 否 | 正常
1144 | 0 | 远程软件关门 | 199171 | door_event_type | 否 | 正常
1145 | 0 | 门锁打开 | 199941 | door_event_type | 否 | 正常
1146 | 0 | 门锁关闭 | 199942 | door_event_type | 否 | 正常
1153 | 0 | 装置离线 | 199710 | door_event_type | 否 | 正常
1156 | 0 | 系统初始化 | 199713 | door_event_type | 否 | 正常
1157 | 0 | 数据被损坏 | 199714 | door_event_type | 否 | 正常
1158 | 0 | 呼叫中心（1T500专有） | 199715 | door_event_type | 否 | 正常
1159 | 0 | 刷卡+指纹认证通过 | 196885 | door_event_type | 否 | 正常
1160 | 0 | 刷卡+指纹认证通过 | 196887 | door_event_type | 否 | 正常
1161 | 0 | 合法卡比对通过 | 198914 | door_event_type | 否 | 正常
1162 | 0 | 合法卡比对通过 | 198915 | door_event_type | 否 | 正常
1163 | 0 | 密码错误 | 197121 | door_event_type | 否 | 正常
1164 | 0 | 输入卡号错误 | 197122 | door_event_type | 否 | 正常
1165 | 0 | 输入密码而非卡号 | 197123 | door_event_type | 否 | 正常
1166 | 0 | 卡号长度错误 | 197124 | door_event_type | 否 | 正常
1167 | 0 | 卡号数字检查错误 | 197125 | door_event_type | 否 | 正常
1168 | 0 | 无此卡号 | 197634 | door_event_type | 否 | 正常
1169 | 0 | 卡号过期 | 197633 | door_event_type | 否 | 正常
1170 | 0 | 刷卡+密码不开门 | 198145 | door_event_type | 否 | 正常
1171 | 0 | 卡未分配权限 | 197635 | door_event_type | 否 | 正常
1172 | 0 | 刷卡+指纹+密码通过 | 196886 | door_event_type | 否 | 正常
1173 | 0 | 工号+密码认证通过 | 196897 | door_event_type | 否 | 正常
1174 | 0 | 指纹比对通过 | 197127 | door_event_type | 否 | 正常
1175 | 0 | 指纹比对失败 | 197128 | door_event_type | 否 | 正常
1176 | 0 | 刷卡+指纹+密码失败 | 197136 | door_event_type | 否 | 正常
1177 | 0 | 刷卡+指纹+密码超时 | 197137 | door_event_type | 否 | 正常
1178 | 0 | 指纹不存在 | 197140 | door_event_type | 否 | 正常
1179 | 0 | 工号+密码认证失败 | 197158 | door_event_type | 否 | 正常
1180 | 0 | 人脸+指纹认证通过 | 196888 | door_event_type | 否 | 正常
1181 | 0 | 人脸+指纹认证失败 | 197141 | door_event_type | 否 | 正常
1182 | 0 | 人脸+指纹认证超时 | 197142 | door_event_type | 否 | 正常
1183 | 0 | 人脸+密码认证通过 | 196889 | door_event_type | 否 | 正常
1184 | 0 | 人脸+密码认证失败 | 197143 | door_event_type | 否 | 正常
1185 | 0 | 人脸+密码认证超时 | 197144 | door_event_type | 否 | 正常
1186 | 0 | 人脸+刷卡认证通过 | 196890 | door_event_type | 否 | 正常
1187 | 0 | 人脸+刷卡认证失败 | 197145 | door_event_type | 否 | 正常
1188 | 0 | 人脸+刷卡认证超时 | 197146 | door_event_type | 否 | 正常
1189 | 0 | 人脸+密码+指纹认证通过 | 196891 | door_event_type | 否 | 正常
1190 | 0 | 人脸+密码+指纹认证失败 | 197147 | door_event_type | 否 | 正常
1191 | 0 | 人脸+密码+指纹认证超时 | 197148 | door_event_type | 否 | 正常
1192 | 0 | 人脸+刷卡+指纹认证通过 | 196892 | door_event_type | 否 | 正常
1193 | 0 | 人脸+刷卡+指纹认证失败 | 197149 | door_event_type | 否 | 正常
1194 | 0 | 人脸+刷卡+指纹认证超时 | 197150 | door_event_type | 否 | 正常
1195 | 0 | 人脸认证通过 | 196893 | door_event_type | 否 | 正常
1196 | 0 | 人脸认证失败 | 197151 | door_event_type | 否 | 正常
1197 | 0 | 人脸识别失败 | 197160 | door_event_type | 否 | 正常
1198 | 0 | 真人检测失败 | 197161 | door_event_type | 否 | 正常
1199 | 0 | 人证比对通过 | 197162 | door_event_type | 否 | 正常
1200 | 0 | 人证比对失败 | 197163 | door_event_type | 否 | 正常
1201 | 0 | 首卡比对通过 | 196874 | door_event_type | 否 | 正常
1202 | 0 | 残疾人卡比对通过 | 196875 | door_event_type | 否 | 正常
1203 | 0 | 多重认证成功 | 196883 | door_event_type | 否 | 正常
1205 | 0 | 巡查卡比对通过 | 198918 | door_event_type | 否 | 正常
1206 | 0 | 超级卡比对通过 | 198921 | door_event_type | 否 | 正常
1207 | 0 | 胁迫卡比对通过 | 199425 | door_event_type | 否 | 正常
1208 | 0 | 反潜回认证失败 | 197383 | door_event_type | 否 | 正常
1209 | 0 | 卡不在多重认证时段内 | 197392 | door_event_type | 否 | 正常
1210 | 0 | 多重认证超级密码错误 | 197393 | door_event_type | 否 | 正常
1211 | 0 | 多重认证远程认证失败 | 197394 | door_event_type | 否 | 正常
1212 | 0 | 残疾人卡未分配权限 | 197395 | door_event_type | 否 | 正常
1213 | 0 | 胁迫卡未分配权限 | 197396 | door_event_type | 否 | 正常
1214 | 0 | 超级卡未分配权限 | 197397 | door_event_type | 否 | 正常
1215 | 0 | 多重认证重复认证 | 197400 | door_event_type | 否 | 正常
1216 | 0 | 多重认证超时 | 197401 | door_event_type | 否 | 正常
1217 | 0 | 互锁中无法开门 | 198146 | door_event_type | 否 | 正常
1218 | 0 | 反潜回读卡器刷卡无效 | 198149 | door_event_type | 否 | 正常
1219 | 0 | 巡查卡无效时段 | 197399 | door_event_type | 否 | 正常
1220 | 0 | 互锁门未关闭 | 198658 | door_event_type | 否 | 正常
1221 | 0 | 黑名单事件 | 197889 | door_event_type | 否 | 正常
1222 | 0 | 时段组错误 | 197384 | door_event_type | 否 | 正常
1223 | 0 | 假期权限不合 | 197378 | door_event_type | 否 | 正常
1224 | 0 | 权限不合 | 197377 | door_event_type | 否 | 正常
1225 | 0 | 指纹+密码认证失败 | 197138 | door_event_type | 否 | 正常
1226 | 0 | 刷卡+指纹认证失败 | 197134 | door_event_type | 否 | 正常
1227 | 0 | 卡号认证超次报警 | 199429 | door_event_type | 否 | 正常
1228 | 0 | 解除警报 | 199681 | door_event_type | 否 | 正常
1229 | 0 | 胁迫报警 | 199428 | door_event_type | 否 | 正常
1125 | 1 | 认证成功等待远程开门 | 197390 | door_event_type | 否 | 正常
1127 | 3 | 常关时段开始 | 198148 | door_event_type | 否 | 正常
1128 | 4 | 常关时段结束 | 198150 | door_event_type | 否 | 正常
1131 | 5 | 开门超时 | 198400 | door_event_type | 否 | 正常
1133 | 6 | 常开时段开始 | 198401 | door_event_type | 否 | 正常
1134 | 7 | 常开时段结束 | 198402 | door_event_type | 否 | 正常
1135 | 8 | 进入首卡常开状态 | 198404 | door_event_type | 否 | 正常
1136 | 9 | 结束首卡常开状态 | 198405 | door_event_type | 否 | 正常
1137 | 10 | 门被外力开启 | 198657 | door_event_type | 否 | 正常
1138 | 11 | 正常开门 | 198913 | door_event_type | 否 | 正常
1139 | 12 | 按钮开门 | 198916 | door_event_type | 否 | 正常
1140 | 13 | 远程软件开门 | 198919 | door_event_type | 否 | 正常
1141 | 14 | 远程软件常开 | 198922 | door_event_type | 否 | 正常

## 返回码
字典编码 | 字典排序 | 字典标签 | 字典键值 | 字典类型 | 是否默认 | 状态
1232 | 0 | 接口解析json失败 | 010097 | return_code_type | 否 | 正常
1233 | 0 | 调用接口失败 | 010098 | return_code_type | 否 | 正常
1234 | 0 | 调用接口超时 | 010099 | return_code_type | 否 | 正常
1236 | 0 | 成功 | 200 | return_code_type | 否 | 正常
1237 | 0 | 参数有误 | 000099 | return_code_type | 否 | 正常
1238 | 0 | 接口超时 | 000098 | return_code_type | 否 | 正常
1239 | 0 | 接口请求方式错误 | 000097 | return_code_type | 否 | 正常
1240 | 0 | 接口参数解析错误 | 000096 | return_code_type | 否 | 正常
1241 | 0 | 数据查询失败 | 000095 | return_code_type | 否 | 正常
1242 | 0 | 数据保存失败 | 000094 | return_code_type | 否 | 正常
1243 | 0 | 数据更新失败 | 000093 | return_code_type | 否 | 正常
1244 | 0 | 数据删除失败 | 000092 | return_code_type | 否 | 正常
1245 | 0 | 设备编码不存在 | 100001 | return_code_type | 否 | 正常
1246 | 0 | 设备编码重复 | 100002 | return_code_type | 否 | 正常
1247 | 0 | 设备不存在 | 100003 | return_code_type | 否 | 正常
1248 | 0 | 必填参数未传值 | 100004 | return_code_type | 否 | 正常
1249 | 0 | 调用海康获取设备状态接口失败 | 100010 | return_code_type | 否 | 正常
1250 | 0 | 获取视频流地址接口失败 | 100011 | return_code_type | 否 | 正常
1251 | 0 | 获取视频回放地址失败 | 100012 | return_code_type | 否 | 正常
1252 | 0 | 调用海康视频云台控制接口失败 | 100013 | return_code_type | 否 | 正常
1253 | 0 | 设备编码不存在 | 110001 | return_code_type | 否 | 正常
1254 | 0 | 设备编码重复 | 110002 | return_code_type | 否 | 正常
1255 | 0 | 设备不存在 | 110003 | return_code_type | 否 | 正常
1256 | 0 | 必填参数未传值 | 110004 | return_code_type | 否 | 正常
1257 | 0 | 获取海康摄像头预制点信息失败 | 100014 | return_code_type | 否 | 正常
1258 | 0 | 调用海康摄像头手动抓图失败 | 100015 | return_code_type | 否 | 正常
1264 | 0 | 接口调用成功，但是返回错误码 | 010096 | return_code_type | 否 | 正常

## 园区楼栋层级
字典编码 | 字典排序 | 字典标签 | 字典键值 | 字典类型 | 是否默认 | 状态
1259 | 1 | 园区 | 1 | build_level | 否 | 正常
1260 | 2 | 楼栋 | 2 | build_level | 否 | 正常
1261 | 3 | 楼层 | 3 | build_level | 否 | 正常